MANUAL PARA REALIZAÇÃO DE PREENCHIMENTO DA COMPONENTE

Última atualização: José - 24/11/2025

Sumário

1	ABAS DA PLANILHA DE COMPONENTES	3

1.1	Capa	3

1.2	Expositores	6

1.3	Câmaras	6

1.4	Diversos	6

2	MACROS	6

2.1	Preparar projetos	6

2.2	Gerar balaço de cargas	6

2.3	Gerar Unifilar	6

2.4	Gerar resumo Trocador	6

2.5	Gerar Carga Térmica	7

# ABAS DA PLANILHA DE COMPONENTES

## Capa

Informações Gerais

Nome do Autor:

Nome de quem está preenchendo ou elaborou o documento.

Cliente:

Nome do estabelecimento, empresa ou proprietário da instalação.

Nº da Obra:

Código ou identificação interna do projeto/obra.

Layout:

Descrição, referência ou código do layout físico da instalação.

Data inicial:

Data em que o projeto ou levantamento começou.

Data Última Revisão:

Data da última atualização/revisão desse documento.

________________________________________

Expositores e Forçadores

Fab. dos Expositores – Selecionar:

Escolher o fabricante dos expositores refrigerados.

Fab. dos Forçadores – Selecionar:

Selecionar o fabricante dos forçadores de ar/evaporadores.

________________________________________

Condições Ambientais

Temp. e UR% no interior da loja – Selecionar:

Selecionar a temperatura e umidade relativa padrão da loja.

Tensão – Selecionar:

Tensão elétrica utilizada na instalação (ex.: 220V, 380V).

________________________________________

🧊 Informações do Sistema de Refrigeração

Sistema de Alta

Fluido Primário – Selecionar:

Refrigerante principal (ex.: R404A, CO₂, R22).

Temp. Evaporação:

Temperatura de evaporação do circuito de alta.

Fluido Secundário – Selecionar:

Se houver, fluido secundário (ex.: glicol).

Temp. Circulação – Selecionar:

Temperatura de circulação do fluido secundário.

________________________________________

Sistema de Média

Mesma lógica: selecionar fluidos usados e temperaturas de evaporar e circular.

Fluido Primário – Selecionar

Temp. Evaporação

Fluido Secundário – Selecionar

Temp. Circulação – Selecionar

Duplo Circuito – Selecionar: Indica se há dois circuitos independentes.

________________________________________

Sistema de Baixa

Fluido Primário – Selecionar:

Refrigerante para baixas temperaturas.

Temp. Evaporação:

Temperatura de evaporação desse circuito.

________________________________________

🎛️ Controles

Controle Resfriados – Selecionar:

Tipo de controle usado nos expositores resfriados. (ex.: Danfoss AKV, Carel E2V/E3V, ...).

Controle Congelados – Selecionar:

Controle de temperatura/timers dos equipamentos congelados. (ex.: Danfoss AKV, Carel E2V/E3V etc.).

________________________________________

🔌 Quadros Elétricos

Tipo de quadro – Selecionar:

Define o tipo do quadro elétrico (QL, QD, QL+QD etc.).

________________________________________

🖥️ Sistema Supervisório

Fabricante – Selecionar:

Escolha do fabricante do sistema (ex.: Danfoss, Carel, Dixell).

________________________________________

📡 Monitoramento de Linhas

Possui supervisório? – Selecionar:

Indica se há integração com sistema supervisório.

________________________________________

Modem Ethernet:

Possui modem Ethernet? – Selecionar:

Indica se há comunicação via modem Ethernet.

________________________________________

📊 Sensores de temperatura Expositores

Informar modelos e quantidades instaladas.

Quantidade – Padrão:

Um sensor por linha elétrica.

________________________________________

Quadro Geral:

Possui quadro geral? – Selecionar:

Indica se existe um quadro geral centralizador.

## Expositores

## Câmaras

## Diversos

# MACROS

## Preparar projetos

## Gerar balaço de cargas

## Gerar Unifilar

## Gerar resumo Trocador

## Gerar Carga Térmica